## Sheet1
Sensor width in microns	23500		Magnification	4	10	20	40	50	60	100
Pixels Horizontal	6000		Numerical Aperture (NA)	0.1	0.25	0.4	0.7	0.85	0.85	0.9
			Adapter Mag.	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	3.91666666666667	Microns per Pixel	Wavelength of Light (Lambda)	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
Magnifier of Camera or Eyepiece	2.5
			Resolution (d)	2.75	1.1	0.6875	0.392857142857143	0.323529411764706	0.323529411764706	0.305555555555556

			Required Pixel Size (micrometers)	13.75	13.75	17.1875	19.6428571428571	20.2205882352941	24.2647058823529	38.1944444444444
			Horizontal Pixels Needed	1709.09090909091	1709.09090909091	1367.27272727273	1196.36363636364	1162.18181818182	968.484848484849	615.272727272727
			Vertical Pixels Needed for Video	961.363636363636	961.363636363636	769.090909090909	672.954545454545	653.727272727273	544.772727272727	346.090909090909
			Full HD is 1920 so it should be ok
			Megapixels	1.64305785123967	1.64305785123967	1.05155702479339	0.805098347107438	0.759749950413223	0.527604132231405	0.212940297520661
	Size of Objects
			Each marker is (in microns):	4	10	20	40	50	60	100
				250	100	50	25	20.0	16.7	10.0
			0.1	25	10	5	2.5	0.0	1.7	1.0
			0.2	50	20	10	5.0	0.0	3.3	2.0
			0.3	75	30	15	5.0	0.0	5.0	3.0
			0.4	100	40	20	7.5	0.0	5.0	4.0
			0.5	125	50	25	10.0	0.0	6.7	1.0
			0.6	150	60	30	12.5	0.0	8.3	6.0
			0.7	175	70	35	15.0	0.0	10.0	7.0
			0.8	200	80	40	17.5	0.0	11.7	8.0
			0.9	225	90	45	20.0	0.0	13.3	9.0
			1	250	100	50	25	0.0	16.7	10.0
			2	500	200	100	50	0.0	33.3	20.0
			3	750	300	150	75	0.0	50.0	30.0
			4	1000	400	200	100	0.0	66.7	40.0
			5	1250	500	250	125	0.0	83.3	50.0
			6	1500	600	300	150	0.0	100.0	60.0
			7	1750	700	350	175	0.0	116.7	70.0
			8	2000	800	400	200	0.0	133.3	80.0
			9	2250	900	450	225	0.0	150.0	90.0
			10	2500	1000	500	250	0.0	166.7	100.0